Приложение №1 к договору №____ от «__»____2018г.
Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета 

на выполнение работ по ремонту помещений №№4-17 S= 294,4 на втором этаже, нежилого помещения
 расположенного по адресу : Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Станционная 7а, (цех №9)
 (свидетельство о регистрации права 47-АБ № 492688 от 20.04.2012)
Основание: 

Составлен(а) в уровне цен на: 
Наименование региона: 
Наименование редакции СНБ: 
Наименование сборника индексов пересчета: 
Наименование сборника текущих цен: 
Сметная стоимость: 7564241.71 руб.
Нормативная трудоемкость: 6477.24 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 1026139.77 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
демонтаж	
1	ТЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен (Н.Р. 110*0,85 = 93.50% = 21014.14 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 10698.11 руб.)	100 м2	6.26	337,51
337.51	0
0	2112.81	2112.81	0
0	22.82
0	142.85
0	
2	ТЕР 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 90*0,85 = 76.50% = 2042.15 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 1270.67 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	15	16,73
16.73	0
0	250.95	250.95	0
0	1.04
0	15.60
0	
3	ТЕРр 57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  (Н.Р. 80*0,85 = 68.00% = 2818.46 руб. С.П. 68*0,8 = 54.40% = 2254.77 руб.)	100 м2 покрытия	2.27	173,88
168.46	5.42
3.19	394.70	382.40	12.30
7.24	11.39
0.13	25.86
0.30	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	1.0669	0		0					
4	ТЕР 46-04-010-02	Разборка покрытий полов дощатых  (Н.Р. 110*0,85 = 93.50% = 4843.43 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 2465.75 руб.)	100 м2 покрытия	0.9	603,75
451.54	152.21
89.53	543.38	406.39	136.99
80.58	30.53
3.65	27.48
3.29	
5	ТЕРр 69-19-2	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 150 	1 м3 бетона	3.3	572,62
282.81	289.81
0	1889.64	933.27	956.37
0	17.49
0	57.72
0	
6	ТЕРр 57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток  (Н.Р. 80*0,85 = 68.00% = 4276.30 руб. С.П. 68*0,8 = 54.40% = 3421.04 руб.)	100 м2 покрытия	0.5074	1189,85
1129.80	60.05
35.32	603.73	573.26	30.47
17.92	69.87
1.44	35.45
0.73	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	2.63848	0		0					
7	ТЕРр 57-1-2	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков  (Н.Р. 80*0,85 = 68.00% = 861.58 руб. С.П. 68*0,8 = 54.40% = 689.27 руб.)	100 м2 основания	1.05	113,44
113.44	0
0	119.11	119.11	0
0	7.67
0	8.05
0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.735	0		0					
8	ТЕРр 57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки  (Н.Р. 80*0,85 = 68.00% = 876.92 руб. С.П. 68*0,8 = 54.40% = 701.53 руб.)	100 м плинтуса	0.574	211,20
211.20	0
0	121.23	121.23	0
0	14.28
0	8.20
0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.35588	0		0					
9	ТЕРр 57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов  (Н.Р. 80*0,85 = 68.00% = 621.14 руб. С.П. 68*0,8 = 54.40% = 496.91 руб.)	100 м плинтуса	1.54	55,76
55.76	0
0	85.87	85.87	0
0	3.77
0	5.81
0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.1694	0		0					
10	ТЕРр 63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток  (Н.Р. 77*0,85 = 65.45% = 5574.46 руб. С.П. 50*0,8 = 40.00% = 3406.85 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0.698	1292,45
1108.56	183.89
38.53	902.14	773.78	128.36
26.89	74.30
1.99	51.86
1.39	
11	ТЕРр 53-1-1	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен  (Н.Р. 86*0,85 = 73.10% = 585.53 руб. С.П. 70*0,8 = 56.00% = 448.56 руб.)	100 м2 стен	0.402	232,84
176.26	56.58
11.04	93.61	70.86	22.75
4.44	12.30
0.45	4.95
0.18	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.37788	0		0					
12	ТЕРр 54-3-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок  (Н.Р. 85*0,85 = 72.25% = 283.14 руб. С.П. 80*0,8 = 64.00% = 250.81 руб.)	100 м2 подшивки	0.085	447,07
413.71	33.36
19.62	38.01	35.17	2.84
1.67	28.87
0.80	2.45
0.07	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.20315	0		0					
13	ТЕРр 57-1-3	Разборка оснований покрытия полов простильных полов  (Н.Р. 80*0,85 = 68.00% = 292.60 руб. С.П. 68*0,8 = 54.40% = 234.08 руб.)	100 м2 основания	0.1568	257,94
257.94	0
0	40.45	40.45	0
0	17.44
0	2.74
0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.732256	0		0					
14	ТЕР 10-01-010-01	демонтаж элементов каркаса из брусьев  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к затратам труда машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 (Н.Р. 118*0,85 = 100.30% = 6408.48 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 42.84% = 2737.18 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2.1	2386,09
286.02	36.28
0	5010.79	600.64	76.19
0	18.00
0	37.80
0	
15	ТЕР 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных  (Н.Р. 110*0,85 = 93.50% = 2803.40 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 1427.18 руб.)	100 м2	0.1581	1915,70
1592.94	322.76
189.86	302.87	251.84	51.03
30.02	103.91
7.74	16.43
1.22	
16	ТЕР 15-01-049-04	демонтаж стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит фанерованных шпоном  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 8248.46 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 3456.50 руб.)	100 м2 облицовки стен	0.8228	10394,52
1049.17	207.43
6.75	8552.62	863.26	170.67
5.55	58.19
0.28	47.88
0.23	
17	ТЕР 46-04-007-05	Разборка деревянных подвесных потолков  (Н.Р. 110*0,85 = 93.50% = 2141.98 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 1090.47 руб.)	100 м2	0.141	1565,13
1473.39	91.74
53.97	220.69	207.75	12.94
7.61	86.67
2.20	12.22
0.31	
18	ТЕРр 55-3-1	Демонтаж перегородок из стеклоблоков  к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 89*0,85 = 75.65% = 22227.36 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 15278.56 руб.)	1 шт.	930	6,57
2.97	3.60
0	6110.10	2762.10	3348.00
0	0.18
0	167.40
0	
19	ТЕР 46-02-004-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий  (Н.Р. 110*0,85 = 93.50% = 2499.84 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 1272.65 руб.)	1 т демонтированных конструкций	1.4	325,84
173.77	112.72
5.76	456.18	243.28	157.81
8.06	10.84
0.22	15.18
0.31	
20	ТЕР 46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича  (Н.Р. 110*0,85 = 93.50% = 2032.78 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 1034.87 руб.)	1 м3	0.8	471,30
209.10	262.20
46.38	377.04	167.28	209.76
37.10	12.30
2.54	9.84
2.03	
21	ТЕРр 56-10-1	Снятие дверных полотен  (Н.Р. 82*0,85 = 69.70% = 1316.56 руб. С.П. 62*0,8 = 49.60% = 936.90 руб.)	100 м2 дверных полотен	0.325	546,38
546.38	0
0	177.57	177.57	0
0	36.28
0	11.79
0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.3835	0		0					
22	ТЕРр 56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  (Н.Р. 82*0,85 = 69.70% = 2696.74 руб. С.П. 62*0,8 = 49.60% = 1919.06 руб.)	100 коробок	0.13	3135,17
2725.36	409.81
72.49	407.58	354.30	53.28
9.42	179.30
3.97	23.31
0.52	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	1.365	0		0					
23	ТЕР 46-04-001-04	Разборка кирпичных стен  (Н.Р. 110*0,85 = 93.50% = 31698.10 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 16137.22 руб.)	1 м3	20	257,06
138.35	118.71
21.00	5141.20	2767.00	2374.20
420.00	8.24
1.15	164.80
23.00	
24	ТСЦП 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 	1 т груза	30	49,26
7.87	41.39
0	1477.80	236.10	1241.70
0	0.58
0	17.40
0	
25	ТСЦП 03-01-01-003	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км  к прямым затратам: 3 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 3	1 т груза	30	94,23
0	94.23
0	2826.90	0	2826.90
0	0
0	0
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				38256.97	14536.67	11812.56
656.50		913.07
33.58	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				42209.36	16717.17	13584.44
754.98		1050.03
38.62	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.25			154633.82					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		8.07			109626.43					
		в том числе зарплата машинистов:		9.25			6983.57					
		Индекс к стоимости материалов:		0			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				264260.26	154633.82	109626.43
6983.57		1050.03
38.62	
		Накладные расходы %:	%				126163.55					
		Итого с накладными:	руб.				390423.81					
		Сметная прибыль %:	%				71628.94					
		Итого:	руб.				462052.75					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			83169.50					
		Всего по разделу:	руб.				545222.25					
монтаж	
1	ТЕР 11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 123*0,85 = 104.55% = 23230.05 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51.00% = 11331.73 руб.)	100 м2 стяжки	2.86	1560,24
691.39	69.20
38.94	4462.29	1977.38	197.91
111.37	46.75
1.59	133.71
4.55	
	401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	-5.8344	388.28		-2265.38					
	по прайсу	Ровнитель для пола Ceresit CN 173	т	9.2	(17950)		(165140.00)					
2	ТЕР 11-01-011-04	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*6 к стоим. мат-ов: 6 к затратам труда машинистов: 1,25*6 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*6 (Н.Р. 123*0,85 = 104.55% = 2852.78 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51.00% = 1391.60 руб.)	100 м2 стяжки	2.86	1313,73
51.06	74.55
38.63	3757.26	146.03	213.21
110.48	3.45
1.58	9.87
4.52	
	по прайсу	Ровнитель для пола Ceresit CN 173	т	13.8	(17950)		(247710.00)					
	401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	-8.7516	388.28		-3398.07					
3	ТЕР 13-03-001-01	Огрунтовка бетонных поверхностей пола, первый слой  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 90*0,85 = 76.50% = 3962.81 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 2465.75 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.86	318,93
170.04	12.40
0.23	912.13	486.31	35.46
0.66	8.54
0.01	24.42
0.03	
	по прайсу	ГРУНТОВКА "BETON KONTAKT" или аналог	л	153	(106.57)		(16305.21)					
4	ТЕР 13-03-003-01	Окраска огрунтованных бетонных поверхностей пола к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 90*0,85 = 76.50% = 62.82 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 39.09 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	803,00
64.09	9.88
0.23	96.37	7.69	1.19
0.03	3.73
0.01	0.45
0.00	
	по прайсу	ЭПОКСИДНАЯ КРАСКА ДЛЯ БЕТОНА или аналог	кг	14	(395)		(5530.00)					
5	ТЕР 11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 123*0,85 = 104.55% = 6827.60 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51.00% = 3330.54 руб.)	100 м2 покрытия	0.26	9416,14
2282.46	208.74
78.74	2448.19	593.44	54.27
20.47	137.75
3.33	35.82
0.87	
		Плитки керамические для полов	м2	30	(659)		(19770.00)					
6	ТЕР 11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 123*0,85 = 104.55% = 16856.09 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51.00% = 8222.48 руб.)	100 м2 покрытия	2.6145
[2.86-0.2455]	6903,54
569.27	112.21
10.43	18049.28	1488.36	293.37
27.27	36.12
0.43	94.44
1.12	
	по прайсу	Линолеум промышленный	м2	265	(850)		(225250.00)					
7	ТЕР 11-01-039-04	Устройство плинтусов из плиток керамических  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 123*0,85 = 104.55% = 2917.06 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51.00% = 1422.96 руб.)	100 м плинтуса	0.536	2721,01
489.34	9.00
0	1458.46	262.29	4.82
0	27.14
0	14.55
0	
8	ТЕР 11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 123*0,85 = 104.55% = 6789.01 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51.00% = 3311.71 руб.)	100 м плинтуса	3.19	1284,51
191.36	4.50
0	4097.59	610.44	14.36
0	10.34
0	32.99
0	
	101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	-322.19	9.35		-3012.48					
	по прайсу	Плинтуса пластиковые	м	322.19	(120)		(38662.80)					
9	ТЕР 10-01-028-01	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема до 5 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 118*0,85 = 100.30% = 3080.05 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 42.84% = 1315.55 руб.)	100 м2 проемов	0.125	65783,96
2264.05	600.81
45.38	8223.00	283.01	75.10
5.67	143.66
1.85	17.96
0.23	
	по прайсу	Блоки оконные	м2	12.5	(6520)		(81500.00)					
10	ТЕРр 69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов  (Н.Р. 78*0,85 = 66.30% = 19887.10 руб. С.П. 50*0,8 = 40.00% = 11998.25 руб.)	100 м2 вертикальной проекции	1.25	11190,14
2255.84	287.88
0	13987.68	2819.80	359.85
0	128.10
0	160.13
0	
11	ТЕР 08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м  (Н.Р. 122*0,85 = 103.70% = 36255.10 руб. С.П. 80*0,8 = 64.00% = 22375.38 руб.)	100 м2 горизонтальной проекции	2.86	1528,66
1149.17	21.59
0	4371.97	3286.63	61.75
0	70.20
0	200.77
0	
12	ТЕР 08-02-001-08	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа свыше 4 м  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 122*0,85 = 103.70% = 16358.22 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54.40% = 8581.36 руб.)	1 м3 кладки	14.5	1090,97
91.53	43.28
10.74	15819.22	1327.19	627.56
155.73	5.81
0.44	84.25
6.38	
	по прайсу	кирпич силикатный  250х120х65  	1000 шт	5.7275	(17212)		(98581.73)					
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	-5.7275	2122.9		-12158.91					
13	ТЕР 15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 96680.88 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 40513.89 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	6.26	3057,72
1522.26	159.56
104.48	19141.33	9529.35	998.85
654.05	85.38
6.28	534.48
39.31	
	по прайсу	Основит Старвелл РС21 М	т	22.47	(11284)		(253551.48)					
14	ТЕР 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 8183.80 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 3429.40 руб.)	100 м2 покрытия	6.26	140,38
137.39	2.03
0.31	878.78	860.06	12.71
1.94	7.53
0.01	47.14
0.06	
	по прайсу	Грунт "Евро Праймер"	т	0.35	(109830)		(38440.50)					
15	ТЕР 15-04-027-05	 шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 27224.53 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 11408.37 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	11.52
[5.26+6.26]	528,25
248.61	5.03
0.31	6085.56	2863.99	57.95
3.57	13.79
0.01	158.86
0.12	
	по прайсу	Шпатлевка Vetonit Veber LR+ или аналог	т	2.02	(26760)		(54055.20)					
16	ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 91795.76 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 38466.80 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	11.52
[5.26+6.26]	1880,52
838.70	23.54
0.61	21663.70	9661.82	271.18
7.03	49.34
0.03	568.40
0.35	
	по прайсу	Краска в/д фасадная ТЕКС Профи	т	0.72576	(388465)		(281932.36)					
	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0.72576	13793.57		-10010.82					
17	ТЕР 15-02-016-04	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 5469.00 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 2291.77 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3	3129,49
1783.89	210.96
136.26	938.85	535.17	63.29
40.88	100.05
7.86	30.02
2.36	
	по прайсу	Основит Старвелл РС21 М	т	15.24	(11284)		(171968.16)					
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-0.576	546		-314.50					
18	ТЕР 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 484.76 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 203.14 руб.)	100 м2 покрытия	0.3	172,89
169.90	2.03
0.31	51.87	50.97	0.61
0.09	9.32
0.01	2.80
0.00	
	по прайсу	Грунт "Евро Праймер"	т	0.15	(109830)		(16474.50)					
19	ТЕР 15-04-027-06	шпатлевка потолков, подготовленных под окраску  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 8810.50 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 3692.02 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.71	630,86
342.13	6.53
0.31	1709.66	927.17	17.70
0.84	18.98
0.01	51.44
0.03	
	по прайсу	Шпатлевка Vetonit Veber LR+ или аналог	т	0.62	(26760)		(16591.20)					
	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0.08672	2530		-219.40					
20	ТЕР 15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 27127.21 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 11367.59 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.71	2188,32
1053.75	25.04
0.61	5930.37	2855.66	67.86
1.65	61.99
0.03	167.99
0.08	
	по прайсу	Краска в/д фасадная ТЕКС Профи	т	0.17073	(388465)		(66322.63)					
	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0.18699	13793.57		-2579.26					
21	ТЕР 15-01-019-07	Гладкая облицовка стен к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 34508.77 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 14460.82 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	1.08	13729,74
3325.78	59.30
39.79	14828.11	3591.84	64.04
42.97	191.03
2.06	206.31
2.23	
		Плитки керамические для полов	м2	108	(659)		(71172.00)					
22	ТЕР 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 122*0,85 = 103.70% = 1454.67 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54.40% = 763.11 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0.3	1608,60
439.58	104.55
0	482.58	131.87	31.37
0	24.38
0	7.31
0	
23	ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 19916.92 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 8346.14 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.5	7517,82
4132.53	107.38
63.16	3758.92	2066.27	53.69
31.58	234.67
2.58	117.34
1.29	
24	ТЕР 10-05-009-02	Облицовка стен по системе КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом  (Н.Р. 118*0,85 = 100.30% = 76969.36 руб. С.П. 63*0,8 = 50.40% = 38676.53 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	6.26	5957,98
1152.40	12.77
0	37296.95	7214.02	79.94
0	67.00
0	419.42
0	
	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-701.12	13.37		-9373.97					
		Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм		701.12	(184.5)		(129356.64)					
	201-0793	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6	м	-763.72	6.25		-4773.25					
	201-0807	Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6	м	-1464.84	7.3		-10693.33					
		Профиль направляющий 27/28/0,6	м	764	(52)		(39728.00)					
		Профиль стоечный 60/27/0,6	м	1465	(77)		(112805.00)					
25	ТЕР 10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе КНАУФ одноуровневых (П 113)  (Н.Р. 118*0,85 = 100.30% = 48240.26 руб. С.П. 63*0,8 = 50.40% = 24240.37 руб.)	100 м2 потолка	2.71	6226,63
1668.40	20.13
0	16874.16	4521.36	54.55
0	97.00
0	262.87
0	
	(201-9010)	Тяга подвесов	шт.	219.51	(9)		(1975.59)					
	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-300.81	13.37		-4021.83					
	по прайсу	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	300.81	(198)		(59560.38)					
	201-0797	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	-368.56	3.62		-1334.19					
	201-0802	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	-829.26	4.99		-4138.01					
		Профиль направляющий 27/28/0,6	м	369	(52)		(19188.00)					
		Профиль стоечный 60/27/0,6	м	830	(77)		(63910.00)					
26	ТЕР 09-04-013-02	Установка дверей двупольных глухих  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 90*0,85 = 76.50% = 2976.44 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 57.80% = 2248.87 руб.)	1 м2 проема	6	122,90
60.96	15.40
0	737.40	365.76	92.40
0	3.20
0	19.20
0	
	(203-8126)	Дверь противопожарная металлическая двупольная размером 1300х2100 мм	шт.	2	(25300)		(50600.00)					
27	ТЕР 10-01-039-02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2  (Н.Р. 118*0,85 = 100.30% = 4492.57 руб. С.П. 63*0,8 = 50.40% = 2257.48 руб.)	100 м2 проемов	0.26	29850,39
1445.83	948.51
173.67	7761.10	375.92	246.61
45.15	81.09
7.08	21.08
1.84	
	203-0225	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2	м2	-26	261.59		-6801.34					
	(203-9004)	Полотна дверные деревянные 2000*900	шт	13	(5520)		(71760.00)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				140728.04	58839.80	4051.60
1261.43		3424.02
65.37	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				150161.75	67665.77	4659.34
1450.64		3937.62
75.18	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.25			625908.37					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		8.07			37600.87					
		в том числе зарплата машинистов:		9.25			13418.42					
		Индекс к стоимости материалов:		6.07			472468.41					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			2417841.38					
		Итого с индексацией:	руб.				3553819.03	625908.37	37600.87
13418.42		3937.62
75.18	
		Накладные расходы %:	%				593414.12					
		Итого с накладными:	руб.				4147233.15					
		Сметная прибыль %:	%				278152.70					
		Итого:	руб.				4425385.85					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			796569.45					
		Всего по разделу:	руб.				5221955.30					
Электрика	
1	ТЕРм 08-03-572-04	Демонтаж Блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 499.75 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 321.82 руб.)	1 шт.	1	335,07
52.49	69.90
5.69	335.07	52.49	69.90
5.69	2.79
0.29	2.79
0.29	
2	ТЕРр 67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп  (Н.Р. 85*0,85 = 72.25% = 989.37 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 712.07 руб.)	100 шт.	0.47	275,27
271.93	3.34
1.96	129.38	127.81	1.57
0.92	17.89
0.08	8.41
0.04	
3	ТЕРм 08-02-148-01( прим.)	Демонтаж Кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 15964.19 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 10280.35 руб.)	100 м кабеля	12.5	235,55
144.75	54.11
3.93	2944.39	1809.38	676.38
49.13	7.94
0.20	99.25
2.50	
4	ТЕРм 08-02-148-01 (прим.)	Кабель  в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 19955.18 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 12850.39 руб.)	100 м кабеля	12.5	294,44
180.94	67.64
4.91	3680.50	2261.75	845.50
61.38	9.92
0.20	124.00
2.50	
		ВВГ нгLS 3х1,5 		700	(47.1)		(32970.00)					
		ВВГ нгLS 3х2,5		500	(68.55)		(34275.00)					
		ВВГ нгLS 5х6		50	(428.5)		(21425.00)					
		Гофра d=16мм		300	(18.75)		(5625.00)					
5	ТЕРм 08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 624.65 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 402.25 руб.)	1 шт.	1	418,84
65.61	87.38
7.11	418.84	65.61	87.38
7.11	3.49
0.29	3.49
0.29	
	по прайсу	Щит ЩС1		1	(42000)		(42000.00)					
6	ТЕРм 08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 19786.56 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 12741.81 руб.)	1 шт.	50	237,81
43.62	33.23
2.45	11890.50	2181.00	1661.50
122.50	2.32
0.10	116.00
5.00	
	по прайсу	Коробка  О/У 100х100х50мм IP55 GE41255 		50	(172.8)		(8640.00)					
7	ТЕРм 08-03-594-02	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 751.43 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 483.90 руб.)	100 шт.	0.05	1925,04
1744.64	53.67
4.91	96.25	87.23	2.68
0.25	92.80
0.20	4.64
0.01	
	по прайсу	Светильник светодиодный ДПО 1801 белый круг пластик LED 12x1Вт IP54		5	(1800)		(9000.00)					
8	ТЕРм 08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 5448.67 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 3508.74 руб.)	100 шт.	0.47	2111,15
1328.03	267.21
21.59	992.24	624.17	125.59
10.15	70.64
0.88	33.20
0.41	
	по прайсу	Светильник светодиодный ДСП 1303 40Вт 3600Лм 4500К IP65 серый, ИЭК		47	(3225.75)		(151610.25)					
9	ТЕРм 08-02-396-05 (прим.)	Короб пластиковый по стенам и потолкам, длина 2 м  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 28230.83 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 18179.61 руб.)	100 м	6.1	699,23
536.33	43.29
2.45	4265.30	3271.61	264.07
14.95	30.08
0.10	183.49
0.61	
	по прайсу	Кабель канал DKS 25х17		450	(87.6)		(39420.00)					
	по прайсу	Кабель канал DKS 40х60		150	(168.68)		(25302.00)					
	по прайсу	Кабель канал Legrand 100х50		10	(522.98)		(5229.80)					
10	ТЕРм 08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 919.62 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 592.20 руб.)	100 шт.	0.18	718,44
594.08	14.93
0.74	129.32	106.93	2.69
0.13	31.60
0.03	5.69
0.01	
		Выключатель одноклавишный открытой установки BA10-001B  ЭТЮД Schneider Electric		15	(172.8)		(2592.00)					
11	ТЕРм 08-03-591-08	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 2234.98 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 1439.24 руб.)	100 шт.	0.4	775,20
649.73	14.93
0.74	310.08	259.89	5.97
0.30	34.56
0.03	13.82
0.01	
		Розетка двухместная открытой установки	шт	40	(225)		(9000.00)					
12	ТЕРм 08-03-591-06	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 100.76 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 64.88 руб.)	100 шт.	0.02	709,42
585.24	14.93
0.74	14.20	11.71	0.30
0.02	31.13
0.03	0.62
0.00	
		Переключатель двухклавишный открытой установки BA10-002B  ЭТЮД Schneider Electric		2	(375)		(750.00)					
13	ТЕРм 08-02-144-04	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2  (Н.Р. 95*0,85 = 80.75% = 12859.93 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 8281.32 руб.)	100 шт.	6	254,51
249.52	0
0	1527.06	1497.12	0
0	13.68
0	82.08
0	
		Wago 8 отв		200	(22.75)		(4550.00)					
		Wago 4 отв		300	(11.37)		(3411.00)					
		Wago 2 отв		100	(9.52)		(952.00)					
14	ТЕР 46-03-002-07	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 55 мм  (Н.Р. 110*0,85 = 93.50% = 6141.30 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 3126.48 руб.)	100 отверстий	0.45	4289,79
658.46	1744.89
713.66	1930.41	296.31	785.20
321.15	36.10
34.00	16.25
15.30	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				28663.54	12653.01	4528.73
593.68		693.73
26.97	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				31240.80	14550.96	5208.04
682.73		797.79
31.02	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.25			134596.38					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		8.07			42028.88					
		в том числе зарплата машинистов:		9.25			6315.25					
		Индекс к стоимости материалов:		6.07			69694.53					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			396752.05					
		Итого с индексацией:	руб.				643071.84	134596.38	42028.88
6315.25		797.79
31.02	
		Накладные расходы %:	%				114507.22					
		Итого с накладными:	руб.				757579.06					
		Сметная прибыль %:	%				72985.06					
		Итого:	руб.				830564.12					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			149501.54					
		Всего по разделу:	руб.				980065.66					
сантехника	
1	ТЕР 46-03-009-07	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см  (Н.Р. 110*0,85 = 93.50% = 3021.61 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 1538.28 руб.)	100 шт.	0.18	3485,68
1302.27	2183.41
385.47	627.42	234.41	393.01
69.39	74.80
21.11	13.46
3.80	
2	ТЕРр 65-3-6	Снятие смесителя с душевой сеткой  (Н.Р. 74*0,85 = 62.90% = 187.48 руб. С.П. 50*0,8 = 40.00% = 119.23 руб.)	100 шт. арматуры	0.03	935,91
930.91	5.00
2.94	28.08	27.93	0.15
0.09	57.57
0.12	1.73
0.00	
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0078	0		0					
3	ТЕРр 65-3-7	Снятие смесителя без душевой сетки  (Н.Р. 74*0,85 = 62.90% = 159.31 руб. С.П. 50*0,8 = 40.00% = 101.31 руб.)	100 шт. арматуры	0.04	596,52
593.60	2.92
1.72	23.86	23.74	0.12
0.07	36.71
0.07	1.47
0.00	
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0088	0		0					
4	ТЕРр 65-29-1	Разборка вентиляционных шахт  (Н.Р. 74*0,85 = 62.90% = 198.05 руб. С.П. 50*0,8 = 40.00% = 125.95 руб.)	1 м2 внутренней поверхности шахты	10	2,96
2.96	0
0	29.60	29.60	0
0	0.20
0	2.00
0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.56	0		0					
5	ТЕРр 65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг  (Н.Р. 74*0,85 = 62.90% = 1588.84 руб. С.П. 50*0,8 = 40.00% = 1010.39 руб.)	100 шт.	0.14	1734,61
1641.20	93.41
54.95	242.85	229.77	13.08
7.69	110.00
2.24	15.40
0.31	
6	ТЕРр 67-2-6	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм  (Н.Р. 85*0,85 = 72.25% = 5281.77 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 3801.41 руб.)	100 м труб	1.5	466,81
454.96	7.20
3.19	700.22	682.44	10.80
4.79	29.39
0.13	44.09
0.20	
7	ТЕРр 67-2-7	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 80 мм  (Н.Р. 85*0,85 = 72.25% = 6626.98 руб. С.П. 65*0,8 = 52.00% = 4769.59 руб.)	100 м труб	1.5	585,22
569.20	11.37
5.64	877.84	853.80	17.06
8.46	36.77
0.23	55.16
0.35	
8	ТЕРр 65-4-1	Демонтаж умывальников и раковин  (Н.Р. 74*0,85 = 62.90% = 223.75 руб. С.П. 50*0,8 = 40.00% = 142.29 руб.)	100 приборов	0.04	840,36
829.52	10.84
6.38	33.61	33.18	0.43
0.26	51.30
0.26	2.05
0.01	
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0728	0		0					
9	ТЕР 16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 11290.16 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 5856.77 руб.)	100 м трубопровода	0.75	4316,89
1294.85	183.94
5.83	3237.68	971.14	137.96
4.37	69.95
0.24	52.46
0.18	
	302-1331	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-75	28.08		-2106.00					
		Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	75	(286)		(21450.00)					
10	ТЕР 16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 11290.16 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 5856.77 руб.)	100 м трубопровода	0.75	8669,04
1294.85	183.94
5.83	6501.79	971.14	137.96
4.37	69.95
0.24	52.46
0.18	
	302-1317	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-75	71.58		-5368.50					
		Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	75	(358)		(26850.00)					
11	ТЕР 17-01-003-04	Установка чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 1688.94 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 876.14 руб.)	10 компл.	0.2	8188,62
723.22	162.68
6.44	1637.72	144.64	32.54
1.29	40.11
0.26	8.02
0.05	
	по прайсу	унитазы	шт	2	(3280)		(6560.00)					
12	ТЕР 17-01-002-03	Установка смесителей  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 1189.54 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 617.07 руб.)	10 шт.	0.7	1417,56
146.83	0.25
0	992.30	102.78	0.18
0	8.05
0	5.64
0	
	по прайсу	смесители душевый	шт	4	(1230)		(4920.00)					
	по прайсу	смесители	шт	3	(850)		(2550.00)					
13	ТЕР 16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 12013.40 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 6231.95 руб.)	1 соединение	50	152,96
20.76	6.08
0	7648.50	1038.00	304.00
0	1.10
0	55.00
0	
14	ТЕР 16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 1345.78 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 698.12 руб.)	1 шт.	4	171,18
29.07	6.64
0	684.72	116.28	26.56
0	1.69
0	6.76
0	
	по прайсу	Кран Naval фланцевый DN 45 PN 16	шт.	4	(8352)		(33408.00)					
15	ТЕР 16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 4710.22 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 2443.43 руб.)	1 шт.	14	95,02
29.07	5.14
0	1330.28	406.98	71.96
0	1.69
0	23.66
0	
	(302-9009)	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	14	(450)		(6300.00)					
16	ТЕР 18-03-001-02	Установка радиаторов стальных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 4589.16 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 2380.63 руб.)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0.3	18035,29
1282.48	383.81
39.25	5410.58	384.74	115.14
11.78	75.44
1.60	22.63
0.48	
	(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые	10 шт.	2.67	0		0					
	по прайсу	Конвектор КСК "Универсал ТБ-С" КСК-20-2,574 (к) 	шт	4	(4730)		(18920.00)					
		Конвектор КСК "Универсал ТБ-С" КСК 20-1,593 к	шт	10	(2865)		(28650.00)					
17	ТЕР 17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды  (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 6568.60 руб. С.П. 83*0,8 = 66.40% = 4008.78 руб.)	10 компл.	0.4	7509,23
1386.97	174.30
31.89	3003.69	554.79	69.72
12.76	76.04
1.30	30.42
0.52	
	по прайсу	Умывальники	шт	4	(2545)		(10180.00)					
18	ТЕРр 65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм  (Н.Р. 103*0,85 = 87.55% = 3809.26 руб. С.П. 60*0,8 = 48.00% = 2088.46 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.35	10593,50
1163.72	32.33
4.91	3707.73	407.30	11.32
1.72	61.90
0.20	21.67
0.07	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0385	0		0					
19	ТЕР 46-03-009-04	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см  (Н.Р. 110*0,85 = 93.50% = 2785.30 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 1417.97 руб.)	100 шт.	0.18	3353,71
1170.30	2183.41
385.47	603.66	210.65	393.01
69.39	67.22
21.11	12.10
3.80	
20	ТЕР 15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85 = 89.25% = 2605.34 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37.40% = 1091.76 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.35	1198,83
783.74	5.03
0.31	419.59	274.31	1.76
0.11	46.68
0.01	16.34
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.00861	13994.94		-120.50					
	000-0000	краска по металлу	кг	9.18	(750)		(6885.00)					
21	ТЕРр 69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных  (Н.Р. 78*0,85 = 66.30% = 3232.52 руб. С.П. 50*0,8 = 40.00% = 1950.24 руб.)	100 отверстий	0.36	1728,73
1271.93	2.09
1.23	622.35	457.90	0.75
0.44	78.66
0.05	28.32
0.02	
22	ТЕРр 56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью  (Н.Р. 82*0,85 = 69.70% = 5615.03 руб. С.П. 62*0,8 = 49.60% = 3995.77 руб.)	1 т	1	6412,00
748.00	31.41
9.32	6412.00	748.00	31.41
9.32	44.00
0.38	44.00
0.38	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				37181.07	8903.52	1768.92
206.30		514.84
10.35	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				38781.94	10239.05	2034.26
237.25		592.07
11.90	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.25			94711.21					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		8.07			16416.48					
		в том числе зарплата машинистов:		9.25			2194.56					
		Индекс к стоимости материалов:		6.07			160907.38					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			166673.00					
		Итого с индексацией:	руб.				438708.07	94711.21	16416.48
2194.56		592.07
11.90	
		Накладные расходы %:	%				90021.20					
		Итого с накладными:	руб.				528729.27					
		Сметная прибыль %:	%				51122.31					
		Итого:	руб.				579851.58					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			104373.28					
		Всего по разделу:	руб.				684224.86					
Вентиляция	
1	ТЕРр 65-30-6	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм  (Н.Р. 74*0,85 = 62.90% = 1055.50 руб. С.П. 50*0,8 = 40.00% = 671.23 руб.)	100 м2 поверхности воздуховодов	0.15	1064,54
1033.26	31.28
18.40	159.68	154.99	4.69
2.76	63.90
0.75	9.59
0.11	
2	ТЕР 16-04-002-11 (прим)	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб наружным диаметром 160 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 7958.24 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 4128.34 руб.)	100 м трубопровода	0.22	27991,62
2741.93	1897.55
383.59	6158.16	603.23	417.46
84.39	152.08
15.64	33.46
3.44	
	по прайсу	соединитель с обратным клапаном	шт.	4	(140)		(560.00)					
	по прайсу	Крепления	шт.	25	(92.4)		(2310.00)					
	по прайсу	колено	шт.	2	(236)		(472.00)					
	по прайсу	тройник	шт.	8	(307)		(2456.00)					
	по прайсу	диффузор универсальный	шт.	10	(298)		(2980.00)					
3	ТЕР 20-02-003-09 (Прим)	Установка решеток, размер 200х200 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 1058.75 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 549.23 руб.)	1 решетка	4	522,21
22.87	3.41
0	2088.80	91.48	13.64
0	1.35
0	5.40
0	
4	ТЕР 46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см  (Н.Р. 110*0,85 = 93.50% = 687.47 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 349.99 руб.)	100 шт.	0.06	2397,10
884.95	1512.15
266.96	143.83	53.10	90.73
16.02	50.83
14.62	3.05
0.88	
5	ТЕР 46-03-009-05	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см  (Н.Р. 110*0,85 = 93.50% = 610.09 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 47.60% = 310.59 руб.)	100 шт.	0.03	4465,12
1525.64	2939.48
518.95	133.95	45.77	88.18
15.57	87.63
28.42	2.63
0.85	
6	ТЕРр 69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных  (Н.Р. 78*0,85 = 66.30% = 628.60 руб. С.П. 50*0,8 = 40.00% = 379.25 руб.)	100 отверстий	0.07	1728,73
1271.93	2.09
1.23	121.02	89.04	0.15
0.09	78.66
0.05	5.51
0.00	
7	ТЕР 20-06-015-01	Установка канальных вентиляторов к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 108.80% = 5764.35 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56.44% = 2990.26 руб.)	1 агрегат	2	337,53
246.88	35.03
2.15	675.06	493.76	70.06
4.30	13.54
0.09	27.08
0.18	
	(301-9611)	Агрегаты вентиляторные	шт.	2	(4930)		(9860.00)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				9480.50	1531.37	684.91
123.13		86.72
5.46	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				9812.94	1761.08	787.65
141.60		99.73
6.28	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.25			16289.99					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		8.07			6356.34					
		в том числе зарплата машинистов:		9.25			1309.80					
		Индекс к стоимости материалов:		6.07			44093.82					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			18638.00					
		Итого с индексацией:	руб.				85378.14	16289.99	6356.34
1309.80		99.73
6.28	
		Накладные расходы %:	%				17763.00					
		Итого с накладными:	руб.				103141.14					
		Сметная прибыль %:	%				9378.89					
		Итого:	руб.				112520.03					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			20253.61					
		Всего по разделу:	руб.				132773.64					

		Итого по всем разделам:	руб.				7564241.71					
		Всего по смете:	руб.				7564241.71					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/